|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Si | No |
| 1 | ¿El equipo tiene adherida la etiqueta en la que consta que se encuentra calibrado? |  |  |
| 2 | ¿La batería está cargada? |  |  |
| 3 | ¿La conexión medidora de alcohol-impresora funciona correctamente? |  |  |
| 4 | ¿Es correcta la configuración de fecha y hora? |  |  |
| 5 | ¿Hay repuesto para la cinta de la impresora? |  |  |
| 6 | ¿La cantidad de boquillas es suficiente? |  |  |
| 7 | ¿Está disponible el huellero? |  |  |
| 8 | ¿El equipo enciende correctamente? |  |  |
| 9 | ¿Están disponibles los formatos” Declaración de la Aplicación de un sistema de aseguramiento de la calidad de la medición de alcoholemia a través del aire espirado"? |  |  |
| 1. ¿El blanco da el resultado esperado?
 |  |  |
| 1. Registre el resultado del blanco:
 |  |  |

 Fecha : Día \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Mes\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Año\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Funcionario que Verifica : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Observaciones : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_